Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, выполненных в соответствии с нормативами предельного объема финансовых потребностей

1.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по организации коммерческого учета, не превышает объем финансовых потребностей, определенного в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, системы коммерческого учета электрической энергии, технического учета электрической энергии, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации.

Согласно Таблице А1 (приказ Минэнерго России от 17.01.2019 г. №10) стоимость укрупненного норматива цены однофазного прибора учета 14 000 руб. (номер расценок А1-01, класс напряжения объекта -0,23 кВ).

1.Внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей г.о. Саранск» (АСКУПЭ БП):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Состав мероприятий | Сумма, руб./точку учета (без НДС) | Норматив цены, руб./точку учета (без НДС) |
| 1. | Приборы учета (однофазный) | 6 575,96 |  |
| 2. | Прочее оборудование | 284,08 |  |
| 3. | Монтажные работы | 1 013,26 |  |
| 4. | Сопутствующие затраты | 220,80 |  |
| **5.** | **Итого** | **8 094,10** | **14 000,00** |

2.Внедрение системы учета электрической энергии (мощности) в МКД во исполнение федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Состав мероприятий | Сумма, руб./точку учета (без НДС) | Норматив цены, руб./точку учета (без НДС) |
| 1. | Приборы учета (однофазный) | 6 306,50 |  |
| 2. | Материалы |  |  |
| 3. | Монтажные работы |  |  |
| 4. | Сопутствующие затраты |  |  |
| **5.** | **Итого** | **6 306,50** | **14 000,00** |